ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр. | Опис позиције | Ј.м. | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | FC506 adresabilna protiv požarna centrala | ком | 1 |  |  |
| 2. | FC460 Adresabilni detektor požara | ком | 114 |  |  |
| 3. | FC4B podnožije zadetektore požara | ком | 114 |  |  |
| 4. | FC420CP-I adresabilni ručni javljač požara | ком | 17 |  |  |
| 5. | FC420CPB kutija ručnogjavljača | ком | 17 |  |  |
| 6. | FCH201 unutrašnja sirena | ком | 12 |  |  |
| 7. | PARADOX Komunikator VOX OUT | ком | 1 |  |  |
| 8. | BKPN Konvertor | ком | 1 |  |  |
| 9. | Akumulator 12V18/AH | ком | 2 |  |  |
| 10. | FC410QIO ulazno izlazni modul | ком | 1 |  |  |
| 11. | Kućište za module | ком | 1 |  |  |
| 12. | Metalni ormar 550x450x180 | ком | 1 |  |  |
| 13. | FC4410 ČETVOROSMERNI RELEJNI MODUL | ком | 3 |  |  |
| 14. | Glatkacev dimenzija F20/17,10mm nadzidno/vidno uključujući obujmice,sve vrste spojeva i razvodnuh kutija | m | 100 |  |  |
| 15. | Kabl JH(ST)H 2X2X0.8 | m | 1750 |  |  |
| 16. | Kabl JH(ST)H 2X2X0.8 FE(80)Е90 | m | 350 |  |  |
| 17. | Obujmice F20 | kom | 200 |  |  |
| 18. | Glatka cev dimenzija F16/17,10mm nadzidni/vidno uključujući obujmice sve vrste spojeva i razvodnih kutija | м | 1000 |  |  |
| 19. | Obujmice F16 | kom | 2000 |  |  |
| 20. | Automatski osigurač 15A | kom | 1 |  |  |
| 21. | Prvo kontrolisanje instalacije i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara sa izdavanjem isprave o prvoim kontrolisanju-obavlja pravno lice kojec poseduje važeće rešenje nadležnog organa izdatog prema pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobiju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije uređaja za gašenje požara i instalacije posebnih sistema | ком | 1 |  |  |
| 22. | Izrada projekta izvedenog stanja | ком | 1 |  |  |
| 23. | Sav nespecificirani montažni i potrošni materijal kao kablovi PVC vezice, nalepnice, tiple i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i slično,a neophodan za postizanje pune funkcionalnosti i povezivanje izvršnih funkcija dojavnih centrala sa ostalim sistemima | ком | 1 |  |  |
| 24. | Montaža opreme i ispitivanje instalacije za detekciju požara sa izradom ispitnog protokola | Kom 1 |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ 20%: |  |
| УКПНО СА ПДВ-ом: |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити количина (наведену у колони 4.) са израженом јединичном ценом (наведеном у колони 5.); На крају уписати укупну вредност предмета набавке без ПДВ-а

- на крају уписати укупну вредност предмета набавке са посебно израженим ПДВ-ом и укупну вредност са ПДВ-ом.

- посебно попунити табелу рекапитулације.

| Датум:____.____.2025.год. |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М. П |  |