Опис и спецификација: Партија број 5- Reagensi i potrošni materijal za aparat Mythic 18, proizvođač Orphee, Švajcarska

| Red. broj | Vrsta proizvoda Naziv i opis | Jedinicna mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diluent za hematološki analizator Mythic 18, Orphee (pakovanje od 10L )ili odgovarajućI | Pak | 4 |
| 2 | Cleaner za hematološki analizator Mythic 18, Orphee (pakovanje od 1 L )ili odgovarajći | Pak | 4 |
| 3 | Lizir za hematološki analizator Mythic 18, Orphee (pakovanje od 1 L) ili odgovarajući | Pak | 1 |
| 4 | Kontrolna krv (L, N, H -tri nivoa kontrole) (pakovanje 1x2.5 ml) | Pak | 3 |
| 5 | Flush Cleaner za hematološki analizator Mythic 18, Orphee (pakovanje od 0.25 L)ili odgovarajući | Pak | 1 |
| 6 | Mikroepruveta sa inkorporiranim levkom za krvnu sliku sa K2EDTA, sa označenim zapreminama punjenja 250-500µl, proizvođač BD ili odgovarajuća | Kom | 500 |